Общество с ограниченной ответственностью «Организация»

Заказчик _________________________
Генподрядчик _________________________
Подрядчик (субподрядчик) _________________________
Договор подряда (контракт) № ____ от «___»__________ 20__ г., договор субподряда № ____ от «___»__________ 20__ г.
АКТ О БРАКЕ

№ ____ от «___»__________ 20__ г. 




 г. ____________
Комиссия в составе: 

Представителя заказчика (технадзора) 
_____________________________________________________________________________

                                                                 (должность, фамилия, инициалы)

Представителя генподрядчика (подрядчика) 

_____________________________________________________________________________

                                                                 (должность, фамилия, инициалы)

Представителя субподрядчика
 _____________________________________________________________________________

                                                                 (должность, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 

_____________________________________________________________________________
 

              
                         (наименование объекта)

установлено следующее:

- ремонт мягкой кровли жилого дома субподрядчиком ______________ выполнен с отступлениями от нормативной документации. В ходе контрольного обмера в присутствии членов комиссии произведено контрольное вскрытие. Установлено, что количество уложенных слоев кровельного материала не соответствует количеству, указанному в акте выполненных работ № ____ от «___»__________ 20__ г. Кроме того, снятие старой кровли не производилось.

В результате под воздействием атмосферных осадков произошло вздутие кровельного ковра.













(описание вида дефекта (недоделок), их места нахождения, площади (объема))

Комиссия приняла решение о: 






необходимости переделки выполненных работ в полном объеме.
Субподрядчику ____________________ произвести полное снятие кровельного ковра, выполнить ремонт стяжки отдельными местами (по результатам составить акт скрытых работ). Работы завершить в течение 20 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.
(выводы по результатам работы комиссии (например, о сроках исправления недостатков, назначении экспертизы, об установлении виновных и т.д.))

Представитель заказчика (технадзор) ________________________________________


          
                                                                                                             (должность, фамилия, инициалы)

Представитель генподрядчика (подрядчика) __________________________________
                                                                                                                                              (должность, фамилия, инициалы)

Представитель субподрядчика _____________________________________________
                                                                                                                                              (должность, фамилия, инициалы)
